## wszystkie
Nazwa jednostki | Nazwa urządzenia/typ | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w roku
2 | 3 | 4 | 5
Urząd Skarbowy w Bolesławcu ul. Garncarska 10; 59-700 Bolesławiec | Kurtyna powietrzna VIENTO L/B3UA/221 | 1 | 1 | 50
| Centrala wentylacyjna GEA AT +15/15 AVBV (P.3ST-0010) | 1 | 1 | 300
| Centrala wentylacyjna GEA AT+PICCO 10/05 AVBV(ST-0011) | 1 | 1 | 300
| Centrala wentylacyjna GEA AT+ 15/10 AVBV (P.3 ST-0014) | 1 | 1 | 300
| Klimatyzator ścienny ASCON ALC15BRAFDA | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator ścienny ASCON AWM15FRAFDA | 1 | 1
| Klimatyzator ACSON AWM 10BRAFDA | 1 | serwerownia | 120
| Klimatyzator SAUNIER DUVAL 14-036 | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator FUJITSU ASYA24LCC | 1 | serwerownia | 120
| MDV j.z. MOBA-12HFN1-QRDA; j.w. MCA3U-12HRFNX-QRDAW | 3
Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Mickiewicza 5; 57-500 Bystrzyca Kłodzka | Klimatyzator SINCLAIR ASH-09CS | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator FONKO FO-D124LG | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator ARTEL AGO12RL24 | 3 | 1 | 120
| Klimatyzator ARTEL HPO18RL14R | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator ARTEL HPO12RL14A | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator ARTEL HPO18RL14A | 1 | serwerownia
Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie ul. Pocztowa 14; 58-200 Dzierżoniów | Klimatyzator LG LS-K 1862 HL | 3 | 1 | 120
| Klimatyzator FUJITSU AOY 12 USCC | 3 | 1 | 120
| Klimatyzator Wirpool AMC992/1 AC12KCH | 2 | 1 | 120
| Klimatyzator MDV j.z. MOB30-18HRFNX-QRDOGW; j.w. MSAEVU-18HRFNX-QRD0GW | 1 | serwerownia | 120
| J.ZEW. FUJITSU | 2 | 1
| J. ZEW. Wirpool AMC992/1 typ.AC12KCH | 2 | 1
| Klimatyzator AIPRCON MDV PILOT RG57 | 1 | 1
Urząd Skarbowy w Głogowie ul. Mickiewicza 53; 67-200 Głogów | Klimatyzator ROTENSO 170Vi jzROTENSO 170 Vp | 1 | 1
Urząd Skarbowy w Górze ul. Poznańska 4; 56-200 Góra | Klimatyzator General AOHR18LCC | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator Fonko FO-E124LG | 2 | 1 | 120
| Klimatyzator Fonko FO-E094LG | 1 | 1
| Klimatyzator Daikin FTYN35DAV3B | 2 | 1 | 120
| Klimatyzator Acson AWM20FR-AFAB | 1 | 1 | 120
| FUJITSU AOYG24LFCC | 1 | serwerownia | 120
Urzad Skarbowy w Jaworze ul. Gagarina 5; 59-400 Jawor | Klimatyzacja MITSUBISHI MSY-TPSDV | 1 | 2
| MDV j.z. MOABO3-12HFN8-QRDOGU, j.w. MSAFBU-12HRDN8-QRDOGU | 3 | 1
Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze ul. Papieża Jana Pawła II 18; 58-400 Kamienna Góra | Klimatyzator MDV MOB30-18 HFN1 QRDOGW | 1 | 1 | 120
| MITSUBISHI MSY-TP50VF | 1 | 1
Urząd Skarbowy w Kłodzku ul. Walasiewiczówny 1; 57-300 Kłodzko | Klimatyzator Four-Way Cassette model MB 14.0D-R4 | 1 | 1 | 120
| MDV MOCA30-24HFN1-QRDOGW | 1 | 1
| Klimatyzator MDV j.z. MOCA30-24HFNI-QRDOGW; j.w. MSAEDU-24HRFN1-QRD0GW | 1 | serwerownia | 120
Urząd Skarbowy w Lubaniu ul. Stara 1; 59-800 Lubań | Klimatyzator ścienny LG typu S-30AW ASUW306DGMQ | 1 | serwerownia | 120
Urząd Skarbowy w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej - Curie 94; 59-300 Lubin | Klimatyzator podsufitowy FUJITSU DC INVERTER AOYG24LFCC | 1 | serwerownia | 120
| Klimatyzator podsufitowy McQuay M5LC04C-FCCOA-R | 1 | serwerownia | 120
| Nagrzewnica PYROX CV-315-90-3M W1 EL-BJORNTYP RF2 | 1 | 1 | 100
| Nagrzewnica PYROX CV-315-90-3M W2 EL-BJORNTYP RF2 | 1 | 1
| Wentylator SYSTEMAIR wyw. Typ K160M | 1 | 1 | 50
| Wentylator SYSTEMAIR naw. Typ K160M | 1 | 1 | 50
| MDV j.z. MOBA-18HFN8-QRDA; j.w. MCA3-18HRFN1-QRDA | 2 | 1
Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1; 59-600 Lwówek Śląski | Klimatyzator Sanyo SAP- KR97EHAX | 4 | 1 | 120
| Klimatyzator Lennox GHM18NLAO | 3 | 1 | 120
| Klimatyzator Lennox GHM09NLAO | 3 | 1 | 120
| Klimatyzator ACSON A4LC20BR | 1 | 1 | 120
| MITSUBISHI MUY-TP50VF; MSY-TP50VF | 1 | serwerownia
| klimatyazacja MITSUBISHI MSY-TP50VF | 1 | 1
Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie ul. Kolejowa 23; 57-400 Nowa Ruda | Klimatyzator Samsung typ SPLIT AQV18PSXB | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator AWM 20/FALC | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator Samsung AQV09PWAN SPLIT | 3 | 1
| Mitsubishi Electrik MSZ HR50VF SP-14973-652-13 | 1 | 1
Urząd Skarbowy w Oleśnicy ul. Lwowska 34-38; 56-400 Oleśnica | Klimatyzator Argo Sanyo AWR 322 HLE + AE 322 HLE | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator Argo Sanyo AWR 318 HLE + AE 318 HLE | 2 | 1 | 120
| Klimatyzator McQuay M4LC 015 BR + MWM 015 FR - AFAD | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator Airwell AWAU CAF 036 7SP042212 + YIF 036 | 1 | serwerownia | 120
| Centrala GEA HAPPEL Klimatechnik | 1 | 1 | 300
| Klimatyzator Sanyo SAP-CR224EHA+SAP – KR224EHA | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator LENOX GHM12NLA | 1 | 1
| Klimatyzator McQuay | 1 | 1 | 120
Urząd Skarbowy w Oławie ul. Lwowska 1; 55-200 Oława | Klimatyzator DAIKIN MA90C1X1 z 3 jedn. wew. FT45, FT35, FT25, | 1 | 1 | 250
| Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. FTKS 35, FTKS35, FTKS20 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. FTKS 50, FTKS25, FTKS35 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. FTKS 25, FTKS25, FTKS35 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA90C17W11 z 4 jedn. wew. FT35, FT35, FT25, FT25 | 2 | 1 | 250
| Klimatyzator DAIKIN MA56D7V1 z 3 jedn. wew. FT35, FT35, FT25 | 2 | 1
| Klimatyzator DAIKIN 4MXS80E3V3B z 4 jedn. wew. FTXS25, FTXS25, FTXS25, FTXS20 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN FTX35JV1B | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator DAIKIN FH100FJ7V1 j.w .; R100F77W1 j.z. | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator DAIKIN FH100FJ7V1 j.w .; R100F77W1 j.z. | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN FTKS35D3VMW | 1 | 1 | 120
| MITSUBISHI MUY-TP50VF; MSY-TP50VF | 1 | serwerownia
Urząd Skarbowy w Polkowicach ul.Zachodnia 10; 59-100 Polkowice | Klimatyzator FUJITSU ASYA AOYR 18 LCL | 1 | serwerownia | 120
| Klimatyzator Haier AS072 MGERA | 5 | 1 | 120
| Klimatyzator Haier AS092 MGERA | 3 | 1
| Klimatyzator Haier AS122 MGERA | 1 | 1
| Klimatyzator Haier AS162 MGERA | 4 | 1
Urząd Skarbowy w Strzelinie ul. Bolka I Świdnickiego 14; 57-100 Strzelin | Klimatyzator Mitsubishi electric MS-18RV | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator Mitsubishi electric MS-09RV | 1 | 1
| Klimatyzator Mitsubishi electric MS-07RV | 1 | 1
| Klimatyzator LG E09EM VA3 | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator DAIKIN MA45DA7V1 z 2 jedn wew. | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator Fujitsu AOY30UNBL | 1 | serwerownia | 120
| Klimatyzator DAIKIN FT25GV1B | 4 | 1 | 120
| Klimatyzator PREM-i-AIR FLOW WA-12000 | 4 | 1 | 120
| Klimatyzator KLIMA10/SPLENDID A0342 | 2 | 1 | 120
| Klimatyzator podsufitowy Fujitsu ASY9EMBCW | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator podsufitowy Fujitsu ASY9EMBCW | 1 | 1
| Klimatyzator Fujitsu ASY9EMBCW | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator Flop System Clima 10/M | 2 | 1
Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej ul. Oławska 5 A; 55-300 Środa Śląska | AIRWELL Agregat wody lodowej AW3800 | 1 | 1 | 120
| Agregat klimatyzacyjny typ AKV-024-E-036/E | 1 | 1 | 120
| Centrala podwieszana typ CPV 1-L-12/6.0//PE0-D2/V,xx/D2-E0 | 1 | 1 | 300
| Centrala podwieszana typ CPV 1-L-12/4.5//PE0-D2/F5/HW2/V,xx/D2-E0 | 1 | 1 | 300
| Centrala podwieszana typ CPV 1-P-11/4.0//PE0-D2/V,xx/D2-E0 | 1 | 1 | 300
| Centrala podwieszana typ CPV 1-L-12/5.0//PE0-V,xx-E0 | 1 | 1
| Klimatyzator FUJI RSG24LFCC | 1 | serwerownia | 300
| Klimatyzator JUCKER | 3 | 1
Urząd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2; 55-100 Trzebnica | Klimatyzator Fuji Electric ROR 30LFT/ROA 30LFC | 1 | serwerownia | 120
| Klimatyzator ACSON A4LC25BAFCA | 1 | serwerownia | 120
| Wentylokonwektory GEA seria 393 3MHW 301 HD | 3 | 1 | 50
| Wentylokonwektory GEKO seria 393 5MHW 301 HD | 2 | 1 | 50
Urzad Skarbowy w Świdnicy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 | Klimatyzator ROTENSO 170Vi jzROTENSO 170 Vp | 1 | 1
| MDV j.z. MOBA-18HFN8-QRDA; j.w. MCA3-18HRFN1-QRDA | 3 | 1
| MITSUBISHI MUY-TP50VF; MSY-TP50VF | 1 | serwerownia
Urząd Skarbowy w Wałbrzychu ul. Uczniowska 21; 58-306 Wałbrzych | Klimatyzator FUJITSU INVERTER typ ścienny, model AOYR30LC/ASYA30LCC | 1 | serwerownia | 120
| Klimatyzator LAMDA MSW09-AREN | 4 | 1 | 120
| Klimatyzator LAMDA MSW12-AREN | 3 | 1 | 120
| Klimatyzator ścienny GALANZ AU-09 HR53CAZ | 1 | 1
| Klimatyzator Aqua-Air CRW07C KFR-26GW/F | 2 | 1 | 120
| Klimatyzator przenośny AirWell AELIA 12A | 2 | 1 | 120
| klimatyzator SUNICO CORONA BSC-12 HRN1 | 3 | 1
| Klimatyzator Fujitsu AOYGO9LMCA | 7 | 1 | 120
| Klimatyzator FUJITSU AOYG09LEC | 2 | 1 | 120
| Klimatyzator LG Neo Plasma x 7 jz S07ACP x3 | 7 | 1
| Klimatyzator LG Neo Plasma J.Z. | 4 | 1
| Klimatyzator FUJITSU ASYG09LMCA | 2 | 1
| Klimatyzator LG AS-C 0764DMO | 1 | 1
| Klimatyzator jw. FUJITSU jz. ASYG09LECA | 1 | 1
| Klimatyzator LG Neo Plasma | 5 | 1
| Klimatyzator LG | 2 | 1
| Klimatyzator Fujitsu DC Inverter ASYG 09LMCA | 1 | 1
| Klimatyzator Fujitsu DC Inverter | 1 | 1
| Klimatyzator KAISAI MSR1-18 HRN1-QB8 | 2 | 1
| Klimatyzator Aermec | 8 | 1
| Klimatyzator Fujitsu | 1 | 1
| Klimatyzator Fujitsu Powerfull and Efficient | 1 | 1
| Klimatyzator Lamda | 1 | 1
Urząd Skarbowy w Wołowie ul. Kościuszki 17; 56-100 Wołów | Klimatyzatory kasetonowe Fujitsu AOYA18LAT3 + 3 jedn. wew. | 1 | 1 | 120
| Wentylator dachowy DAS250 | 1 | 1 | 50
| Klimatyzator Inverter Fujitsu AOYR 07LGC ASYA07LGC | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator Fujitsu AOYF14LAL | 2 | 1 | 120
| Klimatyzator MITSUBISHI MSZ-HR50VF | 1 | serwerownia | 120
Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu ul. Żmigrodzka 141; 51-130 Wrocław | Agregat wody lodowej z układem hydraulicznym GEA AIRMAS 6ACO80AAQ2 | 1 | 1 | 350
| Centrala wentylacyjna VTS 15000m3/h | 1 | 1 | 300
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | 8 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW02SL/E320ROOv/07 | 15 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 3UBWW01SL/E320ROOv/07 | 5 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 3UBWW02SL/E320ROOv/07 | 4 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW03SL/E320ROOv/07 | 3 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW04SL/E320ROOv/07 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW01SL/E320ROOv/07 | 10 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW02SL/E320ROOv/07 | 10 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW03SL/E320ROOV/07## | 4 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW04SL/E320ROO/07## | 5 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW01SL/E320ROOv/07 | 3 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW02SL/E320ROOv/07 | 2 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW04SL/E320ROOv/07## | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | 5 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW01SL/E320ROOv/07 | 2 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW02SL/E320ROOv/07 | 2 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 2UBWW02SL/E320ROOv/07 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 1UBWW03SL/E320ROOv/07 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 1UBWW02SL/E320ROOv/07 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 1UBWW01SL/E320ROOv/07 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW03SL/E320ROOv/07## | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA3UBWW03SL/E320ROOv/07## | 3 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 3UBWW04SL/E320ROOv/07## | 3 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA7UKW304NL/E320ROOv/07 | 8 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 2UKW303NL/E320ROOv/07/ | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN podsufitowy | 1 | serwerownia
| MDV j.z. MOEA-48HFN1-RRDA; j.w. MCD-48HRFN1-QRDA | 1 | serwerownia
| MDV j.z. MOEA-48HFN1-RRDA; j.w. MCD-48HRFN1-QRDA | 1 | 1
| MDV j.z. MSAFBU-12HRDN8-QRDOGW; j.w. MSAFBU-12HRDN8-QRDOSW | 1 | 1
Urząd Skarbowy Wrocław - Śródmieście ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 27-29; 50-044 Wrocław | Centrala nawiewno-wywiewna SWEGON GOLD 08 + agregat chłodniczy COOLDX 08 | 1 | 1 | 400
| Centrala nawiewno-wywiewna SWEGON GOLD 40 + agregat chłodniczy COOLDX 40 | 2 | 1 | 400
| Nawilżacz parowy CP2 T7 F 33 | 1 | 1 | 120
| LG | 1 | serwerownia
Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu ul. Klimasa 34; 50-515 Wrocław | Centrala wentylacyjna VTS CLIMA/CV-P1P W-10A/1-S(J) podwieszana | 2 | 1 | 300
| Centrala wentylacyjna VTS CLIMA/CV-P1L N-10A/1-S podwieszana | 1 | 1 | 300
| Klimatyzator ROTENSO J100V i jz. Rotenso 7100Vo | 1 | serwerownia
| Klimatyzator podsufitowy Fujitsu AOY24RZBL | 2 | 1 | 120
| Klimatyzator ścienny Fujitsu General A0G17ANA | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator ścienny Fujitsu (AOY09RSGL) | 1 | 1 | 120
| Pomiar wydajności wentylacji w pomieszczeniach skarbca | 1 | 1 | 500
Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki 53-310 Wrocław; ul. Sztabowa 100 | Klimatyzator FUJITSU ASYA 30LCT | 1 | serwerownia | 120
| Klimatyzator Airwell Model AWSI-HDDE018-N11 | 1 | 1 | 120
| Kurtyny powietrzne FALCO Thermozone AC-200 | 2 | 1 | 120
| MDV j.z. MOCA30OV-24HFN1-QRDO; j.w MDV MUE-24HRFN1-QRDA | 1 | 1
| Klimatyzator FUJITSU ASYA G24LFCC | 2 | 1
Klimatyzator MITSUBISHI
Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole ul. Trzebnicka 33; 50-231 Wrocław | Klimatyzator MITSUBISHI MSYT850VF | 1 | serwerownia | 120
| Klimatyzator Airwell GC 18DC | 1 | serwerownia | 120
| LG kurtyna powietrzna | 1 | 1
| Klimatyzator MDV MOCA30OV-24HFN1-QRDO | 1 | 1 | 120
| MITSUBISHI MUY-TP50VF; MSY-TP50VF | 1 | serwerownia
| MDV j.z. MSAEDU24HRFNXQRDOGW; j.w. MSAEPU24HRFNQRDOGW | 2
Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna 53-238 Wrocław; ul. Ostrowskiego 5 | Klimatyzator AIRWELL GCN40NR65; KXL45NT | 1 | serwerownia | 120
| Klimatyzator AIRWELL AWAU – YUD 036-7111 | 1 | serwerownia | 120
Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto ul. Inowrocławska 4; 53-654 Wrocław | VBW Centrala klimatyzacyjna SPS 1-P/900/100 XH-299A/7-7 VYS CLIMA + agregat skraplający + nawilżacz | 1 | 1 | 750
| VBW Centrala klimatyzacyjna SPS-1-P-1800/100 SDDXE/SWH/SM/"S"0-3-0 VBW CLIMA ENGINEERING podwieszana agregat skraplający + nawilżacz | 1 | 1 | 750
| Klimatyzator LG S24AT N52S (ESNW2465SH2) s/n 003TKJC00212 7030W | 1 | serwerownia | 120
| Nawilżacz powietrza ALLSCHWIL DT834 | 1 | 1 | 120
| Nawilżacz powietrza NORDMAN AT 3000-434 | 1 | 1 | 120
| Agregat skraplający bd. | 4 | 1 | 150
| Klimatyzator VTS mod. CV-D Clima Sky | 2 | 1
| układ centrali wentylacyjnej KLIMOR | 1
Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich ul. Waryńskiego 2a; 57-200 Ząbkowice Śląskie | Klimatyzator ścienny FUJITSU AOYR24LCL zew; Klimatyzator ścienny FUJITSU ASYA24LCC | 1 | serwerownia | 120
Urząd Skarbowy w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8b; 59-900 Zgorzelec | Klimatyzator ścienny AUX AS-H24B4/HSAR | 4 | 1 | 120
| Klimatyzator FUJITSU j.z. AOYG24LALA, j.w. ABYG24LVTA | 1 | serwerownia
Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10; 53-613 Wrocław | Klimatyzator FUJITSU ABYG24LVTA jedn. Zewn. AOYG24LALA | 1 | serwerownia | 120
| Klimatyzator vAIRWELL PNXA018 | 1 | serwerownia | 120
| Klimatyzator AIRWELL AOYG24LALA | 1 | serwerownia | 120
| Klimatyzator CHIGO CUA - 24HRA | 1 | serwerownia | 120
| Klimatyzator FUJTSU AOYG12LLCC | 2 | 1 | 120
| Klimatyzator FUJI ELECTRIC RSG - 12LE+ROG-12LE | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator CHIGO CS-25H3A | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator FUJTSU AOYG09LLCC | 4 | 1 | 120
| Klimatyzator Fuji Electric ROG 14 LACZ | 2 | 1 | 120
| Klimatyzator Fuji Electric ROG 18 LFC | 2 | 1 | 120
| Klimatyzator SAMSUNG AQV12PWAX | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator SAMSUNG ACO52DHXEA | 1 | 1
| Klimatyzator Chigo CS25V3A-P127 | 3 | 1
| Klimatyzator Fuji electric RSG 18 LFCA | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator Fuji electric RSG 12 LFCA | 1 | 1
Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Jeleniej Górze ul. Okopowa 6; 58-500 Jelenia Góra | Klimatyzator FUJTSU ASY B09LDC | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator HITACHI 5Kw RAC-50REF/RAK-50REF | 1 | serwerownia
| Klimatyzator HAIER HSU 18HA03 | 1 | serwerownia | 120
| Klimatyzator DAIKIN FTXS25DAVMW | 1 | 1
Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Legnicy ul. Marcinkowskiego 1-3; 59-220 Legnica | Klimatyzator CHIGO CS-61H3A-P94AE2 | 1 | serwerownia | 120
| Klimatyzator FUJTSU AOYS 09 LDC | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator CHIGO CS-70V3A-WB169ASG | 1 | serwerownia | 120
Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 15; 58-306 Wałbrzych | Klimatyzator MITSUBISHI MSZ-GE50VA | 1 | serwerownia | 120
| Klimatyzator CHIGO CS70VBA – WB 169 ASG | 1 | serwerownia | 120
| Klimatyzator FUJTSU PLASMA ASYB 09 LDC | 1 | 1
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Podwale 64; 50-010 Wrocław | Klimatyzator Airwell ODU VAP 9RC R410 AW | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator Airwel BD | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator Fonko FO-E09LG | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator GREE GWHN18EDNK3A2A10 | 1 | serwerownia | 120
| Klimatyzator AUX ASW-H 12B41EFR1 | 1 | serwerownia | 120
| Klimatyzator Fonko FO-E09LG | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator Fonko FO-E09LG | 1 | 1
| Klimatyzator Fonko FO-E09LG | 1 | 1
| Klimatyzator Fonko FO-E09LG | 1 | 1
| Klimatyzator Fonko FO-E09LG | 1 | 1
| Klimatyzator Fonko FO-E09LG | 1 | 1
| Klimatyzator Fonko FO-E09LG | 1 | 1
| Klimatyzator Fonko FO-E09LG | 1 | 1
| Klimatyzator Zibro | 1 | 1
| Klimatyzator FONKOFO E 094 | 1 | 1
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Hercena 11; 50-950 Wrocław | Klimatyzator LG LS - L1260HL | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator Fonko FO-E244LG | 2 | 1 | 120
| Klimatyzator Vivax ACP-12CH35GEF/O | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator Argo AE218SCL3E | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator LG LS-L1260HL | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator Airwell ODU WAP 12 R410 AW | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator LG LS-L1260HL | 1 | 1 | 120
| MDV j.z. MOBA30-12HFN8-QRDOGU; j.w. MSAEBU-12HRFNX-QRDOGW | 3 | 1
| Klimatyzator AUX ASW-H 12B41EFR1 | 1 | serwerownia | 120
Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego w Legnicy Oddział w Żarskiej Wsi | Klimatyzator LG LS 2463CL | 1 | 1 | 120
| wew. GREE GWH09QC K6DNB2C/I | 1 | serwerownia
| Klimatyzator LG LS 2463CL | 1 | 1
| Klimatyzator GREE GWH09AB-K6DNA4A | 1 | serwerownia
Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego ul. Bohaterów II AWP 14; 59-900 Zgorzelec | Klimatyzator AUX AS - H 12 B4/EFR1 | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator LG DC24RQ | 2 | serwerownia
Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego ul. Kościuszki 127; 50-440 Wrocław | Klimatyzator Samsung AQ12TSBXCEE | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator Daikin RKSCVMB 3902944 | 1 | serwerownia | 120
Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego ul. Zarembowiecza 40; 54 - 530 Wrocław | Klimatyzator Sincler ASH - 18 AK | 1 | serwerownia | 120
Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego ul. Białowieska 1; 53 - 613 Wrocław | Klimatyzator Tadiran TNL - S20H | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator LG LS-L1260HL | 1 | serwerownia
| Klimatyzator LG LS-L1260HL | 5 | 1
Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego ul. Karmelkowa 31; 52 - 437 Wrocław | Klimatyzator HAIER HSU 18HA03 | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator AUX ASW_H 12B4/EFR1 | 1 | serwerownia | 240
| Klimatyzator AUX AS - H 12 A4 ILHR1DI - EU | 1 | serwerownia
| MDV j.z. MOABO3-12HFN8-QRDOGU, j.w. MSAFBU-12HRDN8-QRDOGW | 1
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Hercena 9; 50 - 950 Wrocław | Klimatyzator VIVAX ACP-36CF100GEEI/0 | 1 | serwerownia | 120
| Klimatyzator Fuji ElectriC RO - 18 USDS/N E004665 | 1 | 1 | 240
| Klimatyzator Samsung AQ12TSBX | 1 | serwerownia
| Klimatyzator Fonko FO-E244LG | 1 | 1 | 120
| Fuji Electric RO-18UDS/N:E003841 | 1 | serwerownia | 240
| Klimatyzator BD | 1 | 1
| Klimatyzator Airwell GCN24RC410 | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator VIVAX ACP-12CH35GEF/0 | 1 | 1 | 240
| Klimatyzator AUX ASW-H12B4/EFR1 | 1 | 1
| Klimatyzator Zibro S 1234 | 1 | 1 | 120
| Central nawiewno-wywiewna KLIMOD S4/50/P | 1 | 1
Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego ul. Ludowa 63; 58 - 904 Wałbrzych | Klimatyzator Airwell GCXML 12R j.wew. ST XLM 12RC | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN RYS50F2V1B/J027398; j. wew. FTXS50FV1B | 1 | 1 | 120
| Klimatyzator AUX AS-H 12B4/EFR1; j. wew. ASW-H12B4/EFR1 | 2 | 1 | 240
| Klimatyzator GALANZ AUS 12h53r150L6C(A5) | 1 | serwerownia
Delegatura UCS we Wrocławiu ul. Cichociemnych 11; 54-530 Wrocław | Klimatyzator Samsung agregat DVM S HPAM160JXVAGH/EU | 1 | 1
| Klimatyzator Samsung AM022FNQDEH/EU ścienna DVM 2.2 Kw | 1 | 1
| Klimatyzator Samsung AM036FNQDEH/EU ścienna DVM 3.6 Kw | 1 | 1
| Klimatyzator Samsung AM045FNQDEH/EU ścienna DVM 4.5 Kw | 3 | 1
| Klimatyzator Samsung jw.. Ścienna AM056FNQDEH/EU | 3 | 1
| Klimatyzator Samsung MWR-SH-00 | 1 | 1
| Klimatyzator Samsung CAC 7.1 kw AC071FCADEH/EU - SETOUT | 1 | serwerownia
| Klimatyzator Samsung CAC 7.1 kw ścienny P + AC071FBRDEH/EU - SETIN | 1 | serwerownia
| Klimatyzator Samsung jw.. Ścienna AM015HNQDEH/EU | 6 | serwerownia
| Wentylacja KOMFOVENT w budynku | 1 | 1
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 24,26; 53-333 Wrocław | Budynek A Toshiba MMK - AP 0093 H | 14 | 1
| Toshiba MMK- AP 0123 H | 37 | 1
| Toshiba MMK - AP 0153 H | 25 | 1
| Toshiba MMU - AP 0154 MA-E | 8 | 1
| Toshiba MMK - AP0183 H | 7 | 1
| Toshiba MMU - AP 0242 H | 6 | 1
| Toshiba MMK - AP 0243 H | 2 | 1
| Toshiba PEA RP 200 GA | 2 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0184 MP-E | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0124 MH-E | 1 | 1
| Szafy klimatyzacji precyzyjnej AERMEC Px0071a j.zew ACC 8H - Archiwum VII p | 3 | 1
| Wentylacja podwieszana centralka VBW - Archiwum | 1 | 1
| Splity invektorowe Toshiba RAV SM2242DT-E j. zew. RAV -SM2244AT8-E serwerownie VII p | 2 | serwerownia
| VBW Centrala wentylacyjna AWU - 2 | 1 | 1
| System nadciśnieniowy Delta firmy CIAT: |  | 1
| klapy upustowe DEP DELTA | 2 | 1 | 50
| wentylatory napowietrzajace Gryfit AF | 2 | 1 | 200
| przepustnice wielopłaszczyznowe LEM | 2 | 1 | 50
| centralka sterowania systemem DELTA oraz szafa serwisowa sterownika wraz z wyposażeniem | 2 | 1 | 50
| elementy uzupełniajace jak klapy upustowe, klapy ppoż | 6 | 1 | 50
| WO1 - CIAT typ DVV 630D4-6/F600 - dach | 1 | 1 | 30
| WO2 - CIAT tyP DVV 800D6-8-K/F600+REV - dach | 1 | 1 | 30
| W03 -CIAT typ DVV 800D6-8-K/F600+REV dach | 1 | 1 | 30
| W04 - CIAT typ DVV 630D4/F600 IE2 - dach | 1 | 1 | 30
| W05 - CIAT typ DVV 800D4-6K/F600 - dach | 1 | 1 | 30
| W06 - CIAT typ DVV 560D4/F600 IE2 – dach | 1 | 1 | 30
| WC1 - Systemair DVN 355DV - dach wysoki | 1 | 1 | 30
| W1 - Systemair DVS sileo 500 DV - dach kond. P05 | 1 | 1 | 30
| W2 - Systemair DVS sileo 630 DV - dach wysoki | 1 | 1 | 30
| W3 - Systemair DVS sileo 630 DV - dach wysoki | 1 | 1 | 30
| W4 - Systemair DVC 225-S (l PH/230V)- dach kond.P05 | 1 | 1 | 30
| W5 - Systemair TFSR 200 - dach kond.P05 | 1 | 1 | 30
| W7- Systemair TFSR 1 25 M - dach wysoki | 1 | 1 | 30
| W8 - Systemair TFSR 125 M - dach wysoki | 1 | 1 | 30
| W9 - Systemair DVN 400DV - dach wysoki | 1 | 1 | 30
| W10 - Systemair TFSR 160 - dach wysoki | 1 | 1 | 30
| W11- Systemair TFSR 125 - dach | 1 | 1 | 30
| W12 - Systemair K 100 M(kanałowy) garaz przy P-l/K2 | 1 | 1 | 30
| W13 - Systemair K 1 25 XL (kanałowy) garaz przy P-l/K2 | 1 | 1 | 30
| W14 - Systemair K 160 M (kanałowy) garaz przy P-l/K2 | 1 | 1 | 30
| W16 - Systemair KD 355 XL 1(kanałowy) garaz | 1 | 1 | 30
| W18 - Systemair DVS 190EZ - dach wysoki | 1 | 1 | 30
| G - Systemair DVV 800D6-8/1 00 - dach wysoki | 1 | 1 | 30
| Przeciwpożarowe klapy odcinajace GRYFIT typ LX-5G z siłownikiem AC/DC 24/48V FDG-WT-8-24, CX-5 z siłownikiem AC/DC 24/48V FDG-WT-8-24 | 22 | 1 | 80
| Przeciwpożarowe zawory odcinajace BX-2H GRYFIT | 8 | 1 | 30
| Klapa odcinajaca wentylacji pozarowej GRYFIT VX-5 z siłownikiem 24 AC FDG-WT-8-24 | 3 | 1 | 50
| Klapa transferowa GRYFIT tvD NEO-T | 2 | 1 | 80
| Kurtyna powietrza na wejsciem głównym do budynku Thermoscreens seria C2000E NT | 1 | 1 | 100
| Toshiba MMY-MAP1004HT8-E | 2 | 1
| Toshiba MMY-MAP1204HT8-E | 1 | 1
| Toshiba MMY-MAP1604HT8-E | 6 | 1
| Toshiba RAV-SM2244AT8-E | 2 | 1
| Budynek B VBW Wentylacyjna centrala AHU -1 Dach | 1 | 1 | 300
| VBW Wentylacyjna centrala AHU -3 WC męskie | 1 | 1 | 300
| Toshiba Klimatyzacja kasetonowa PLA - RP60BA sala konferencyjna | 1 | 1 | 120
| Centrala podwieszana VBW - Bufet | 1 | 1 | 300
| Kurtyna powietrza na wejsciem głównym do budynku Thermoscreens seria C2000E NT | 1 | 1 | 100
| Przeciwpożarowe klapy odcinajace GRYFIT typ LX-5G z siłownikiem AC/DC 24/48V FDG-WT-8-24. CX-5 z siłownikiem AC/DC 24/48V FDG-WT-8-24 | 12 | 1 | 60
| Przeciwpoźarowe zaworv odcinaiace BX-2H GRYFIT | 3 | 1 | 50
| W1P - Systemair DVC 225-S(l PH/230V) - dach | 1 | 1 | 30
| W2P - Systemair TFSR 125 M - dach | 1 | 1 | 30
| Wy3P - Systemair DVS SILEO 560DS ERP - pom.PPO/10 | 1 | 1 | 30
| W4P - Systemair TFSR 125 M - dach | 1 | 1 | 30
| W5P - Systemair TFSR 125 M - dach | 1 | 1 | 30
| W7P- Systemair TFSR 1 25 M - dach | 1 | 1 | 30
| W8P - Systemair DVC 225-S(1PH/230V) - dach | 1 | 1 | 30
| W9P - Systemair DVS 190EZ - dach | 1 | 1 | 30
| W10P - Systemair TFSR 125 M - dach | 1 | 1 | 30
| W11P - Systemair TFSR 125 M - dach | 1 | 1 | 30
| W12P - Systemair TFSR 125 M - dach | 1 | 1 | 30
| W13P - Systemair (kanałowy}. pom. PP0/07 | 1 | 1 | 30
| N 18, N 19 Dach bud. B, dach bud. A, bud. B (podwieszana), bud. A (podwieszana-archiwum) | 2 | 1 | 300
| MDV j.z. MSAFCU-18HRNF8-QRDOGW; j.w. MSAFCU-18HRFN8-QRDOGW | 1
| Toshiba RAV-SM804UTP-E | 3 | 1
Urzędzie Skarbowym w Legnicy ul. Wrocławska 37; 59-220 Legnica | System klimatyzacji AERMEC VRF-1 składający się z 1 jednostki zewnętrznej ( MVF160T) | 1 | 1
| System klimatyzacji AERMEC VRF-1 składający się z 4 jednostek wewnętrznych (MDS45C) | 4 | 1
| System klimatyzacji AERMEC VRF3 składający się z 1 jednostki zewnętrznej (MDS300T) | 1 | 1
| System klimatyzacji AERMEC VRF3 składający się z 4 jednostek wewnętrznych ( MDS112C – 2 szt.; MDS56C – 2 szt.) | 4 | 1
| System klimatyzacji AERMEC VRF2 składający się z 1 jednostki zewnętrznej (MVF160T) | 1 | 1
| System klimatyzacji AREMEC VRF2 składający się z i 6 jednostek wewnętrznych ( MDS22WN – 3 szt.; MDS28WN- 2 szt.; MDS36WN- 1 szt. ) | 6 | 1
| System klimatyzacji AERMEC KLIM1 składający się z 1 jednostki zewnętrznej ( CWI182H) | 1 | 1
| System klimatyzacji AERMEC KLIM1 składający się z 1 jednostki wewnętrznej (EWI182H) | 1 | 1
| System klimatyzacji AERMEC KLIM2 składający się z 1 jednostki zewnętrznej ( LCI161T) | 1 | serwerownia
| System klimatyzacji AERMEC KLIM2 składający się z 1 jednostki wewnętrznej (LCI161F) | 1 | 1
| Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu VS-30-R-RH obsługująca Sekretariat - pomieszczenia nr 1/07 do 1/12 – I piętro | 1 | 1
| Centrala VTS Clima wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu VS-40-R-RH obsługująca Salę Konferencyjną - pomieszczenie nr 4/13 -IV pięto | 1 | 1
| Centrala VTS Clima wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu VS-30-R-RH obsługująca Salę Obsługi Klienta - pomieszczenie nr 0/10 – parter | 1 | 1
| Centrala VTS Clima wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu VS-10-R-P-T obsługująca Salę Narad - pomieszczenie nr 1/17 parter | 1 | 1
| Centrala VTS Clima wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu VS-21-R-RH obsługująca Archiwum - pomieszczenie nr 0/20 parter | 1 | 1
Urząd Skarbowy w Złotoryji ul. Rynek 42; 59-500 Złotoryja | MDV j.z. MOB30-18HFN1-QRDOGW; j.w. MS12FV-18HRFN1-QRDOGW | 1 | serwerownia
Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze ul. Thebesiusa 1 | klimatyazacja LG UJ30.NV2 | 2 | serwerownia
| klimatyazacja LG ARNU07GTRC4 | 1 | 1
| klimatyazacja LG ARNU09GTRC4 | 2 | 1
| klimatyazacja LG ARNU12GTRC4 | 4 | 1
| klimatyazacja LG ARNU15GTQC4 | 4 | 1
| Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu VS-30-R-SS/RH/SS | 1 | 1
| Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu VS-55-R-SS/RH/SS | 1 | 1
| Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu VS-40-R-SS/RH/SS | 1 | 1
| Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu Verso R1200U ( Rego 1200PE-EC) | 1 | 1
| jednostka zewnętrzna LG UU24W | 2 | 1
| jednostka zewnętrzna LG UU24W / kasetonowy LG CT24.NP2 | 1 | 1
| wentylator Systemair RS70-40 L3 | 1 | 1
| wentylator Systemair RS70-40 L4 | 1 | 1
| wentylator Uniwersal Das-200 | 2 | 1
Kudowa - Słone ( kontener celników ) | klimatyazacja KAISAI KEM-09KTAJ | 1 | 1
786