OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości i porządku 
oraz konserwacji w budynkach/obiektach użytkowanych przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu i podległych jej urzędów oraz wokół tych budynków/obiektów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający rodzaj poszczególnych usług, częstotliwość ich wykonywania, metraż powierzchni oraz inne wymagania np. okres świadczenia, rodzaj powierzchni, która ma być sprzątana został opisany w załącznikach od 2 -54. Dodatkowo wskazano tam informacje o godzinach świadczenia usługi, ilości osób zatrudnionych 
w danym podmiocie, wymaganiach dot. środków technicznych, obsady osobowej obiektu.

Zamówienie zostało podzielone na niżej wskazane części:

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

W ramach zamówienia podstawowego:

- Usługa utrzymania czystości i porządku w budynkach/obiektach oraz wokół tych budynków/obiektów w lokalizacjach:

- Wrocław, ul. Powstańców Śl. 24,26

- Wrocław, ul. Ostrowskiego 5

- Wrocław, ul. Sztabowa 100

- Wrocław, ul. Trzebnicka 33

- Wrocław, ul. Inowrocławska 4

- Wrocław, ul. Piłsudskiego 27-29

- Wrocław, ul. Klimasa 34

- Wrocław, ul. Żmigrodzka 141

- Usługa konserwacji w obiekcie w lokalizacji:

- Wrocław, ul. Powstańców Śl. 24, 26

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tej części zawiera załącznik nr 2-9 do Projektu umowy.

W ramach opcji:

Odśnieżanie dachów i usuwanie sopli w lokalizacjach:

- Wrocław, ul. Powstańców Śl. 24,26

- Wrocław, ul. Ostrowskiego 5

- Wrocław, ul. Sztabowa 100

- Wrocław, ul. Trzebnicka 33

- Wrocław, ul. Inowrocławska 4

- Wrocław, ul. Piłsudskiego 27-29

- Wrocław, ul. Klimasa 34

- Wrocław, ul. Żmigrodzka 141

Wykaz budynków wraz ze szczegółowym zakresem prawa opcji zawiera załącznik nr 55 do Projektu umowy.

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

W ramach zamówienia podstawowego

Usługa utrzymania czystości i porządku w budynkach/obiektach oraz wokół tych budynków/obiektów w lokalizacjach:

- Wrocław, ul. Hercena 9

- Wrocław, ul. Hercena 11

- Wrocław, ul. Kościuszki 127

- Wrocław, ul. Podwale 64

- Wrocław, ul. Karmelkowa 31

- Wrocław, ul. Białowieska 1

- Wrocław, ul. Cichociemnych 11

- Wrocław, ul. Stacyjna 10,

- Wrocław, ul. Stacyjna 10A

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tej części zawiera załącznik nr 10-18 do Projektu umowy.

W ramach opcji:

Odśnieżanie dachów i usuwanie sopli w lokalizacjach:

- Wrocław, ul. Hercena 9

- Wrocław, ul. Hercena 11

- Wrocław, ul. Kościuszki 127

- Wrocław, ul. Podwale 64

- Wrocław, ul. Karmelkowa 31

- Wrocław, ul. Białowieska 1

- Wrocław, ul. Stacyjna 10

- Wrocław, ul. Stacyjna 10A

Wykaz budynków wraz ze szczegółowym zakresem prawa opcji zawiera załącznik nr 55 do Projektu umowy.

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

W ramach zamówienia podstawowego:

- Usługa utrzymania czystości i porządku w budynkach/obiektach oraz wokół tych budynków/obiektów w lokalizacjach:

- Milicz, ul. Składowa 2

- Oleśnica, ul. Lwowska 34-38

- Oława, ul. Lwowska 1

- Strzelin, ul. Bolka I Świdnickiego 14

- Środa Śląska, ul. Oławska 5A

- Trzebnica, ul. Prusicka 2

- Wołów, ul. Kościuszki 17

- Usługa konserwacji w obiektach w lokalizacjach:

- Milicz, ul. Składowa 2,

- Strzelin, ul. Bolka I Świdnickiego 14,

- Środa Śląska, ul. Oławska 5A,

- Trzebnica, ul. Prusicka 2,

- Wołów, ul. Kościuszki 17

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tej części zawiera załącznik nr 19-25 do Projektu umowy.

W ramach opcji:

Odśnieżanie dachów i usuwanie sopli w lokalizacjach:

- Milicz, ul. Składowa 2

- Oława, ul. Lwowska 1

- Środa Śląska, ul. Oławska 5A

- Trzebnica, ul. Prusicka 2

- Wołów, ul. Kościuszki 17

Wykaz budynków wraz ze szczegółowym zakresem prawa opcji zawiera załącznik nr 55 do Projektu umowy.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA

W ramach zamówienia podstawowego:

- Usługa utrzymania czystości i porządku w budynkach/obiektach oraz wokół tych budynków/obiektów w lokalizacjach:

- Bystrzyca Kłodzka, ul. Mickiewicza 5

- Dzierżoniów, ul. Pocztowa 14

- Kłodzko, ul. Walasiewiczówny 1

- Nowa Ruda, ul. Kolejowa 23 (budynek A i B)

- Świdnica, M. Skłodowskiej – Curie 1/3

- Wałbrzych, ul. Uczniowska 21

- Wałbrzych, ul. Ludowa 63

- Wałbrzych, ul. Ogrodowa 15

- Ząbkowice Śląskie, ul. Waryńskiego 2A

- Usługa konserwacji w obiektach w lokalizacjach:

- Bystrzyca Kłodzka, ul. Mickiewicza 5,

- Dzierżoniów, ul. Pocztowa 14,

- Świdnica, ul. M. Skłodowskiej – Curie 1/3,

- Wałbrzych, ul. Uczniowska 21,

- Wałbrzychu ul. Ludowa 63

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tej części zawiera załącznik nr 26-34 do Projektu umowy.

W ramach opcji:

Odśnieżanie dachów i usuwanie sopli w lokalizacjach:

- Dzierżoniów, ul. Pocztowa 14

- Kłodzko, ul. Walasiewiczówny 1

- Nowa Ruda, ul. Kolejowa 23 (budynek A i B)

- Świdnica, M. Skłodowskiej – Curie 1/3

- Wałbrzych, ul. Uczniowska 21

- Wałbrzych, ul. Ludowa 63

- Ząbkowice Śląskie, ul. Waryńskiego 2A

Wykaz budynków wraz ze szczegółowym zakresem prawa opcji zawiera załącznik nr 55 do Projektu umowy.

CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA

W ramach zamówienia podstawowego:

- Usługa utrzymania czystości i porządku w budynkach/obiektach oraz wokół tych budynków/obiektów w lokalizacjach:

- Głogów, ul. Mickiewicza 53

- Lubin, M. Skłodowskiej-Curie 94

- Polkowice, ul. Zachodnia 10

- Polkowice, ul. Krzywa 3

- Góra, ul. Poznańska 4

- Jawor, ul. Gagarina 5

- Legnica, ul. Wrocławska 37

- Legnica, ul. Marcinkowskiego 1-3

- Legnica, ul. Pątnowska 50

- Złotoryja, ul. Rynek 42

- Usługa konserwacji w obiektach w lokalizacjach:

1) Głogów, ul. Mickiewicza 53

2) Polkowice, ul. Zachodnia 10

3) Góra ul. Poznańska 4,

4) Legnica ul. Wrocławska 37,

5) Legnica ul. Marcinkowskiego 1-3,

6) Złotoryja, ul. Rynek 42

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tej części zawiera załącznik nr 35-44 do Projektu umowy.

W ramach opcji:

Odśnieżanie dachów i usuwanie sopli w lokalizacjach:

- Głogów, ul. Mickiewicza 53

- Lubin, M. Skłodowskiej-Curie 94

- Polkowice, ul. Zachodnia 10

- Legnica, ul. Wrocławska 37

- Legnica, ul. Marcinkowskiego 1-3

- Legnica, ul. Pątnowska 50

Wykaz budynków wraz ze szczegółowym zakresem prawa opcji zawiera załącznik nr 55 do Projektu umowy.

CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA

W ramach zamówienia podstawowego:

- Usługa utrzymania czystości i porządku w budynkach/obiektach oraz wokół tych budynków/obiektów w lokalizacjach:

- Bolesławiec, ul. Garncarska 10

- Jelenia Góra, ul. Okopowa 6, budynek A

- Jelenia Góra, ul. Okopowa 6, budynek B

- Jelenia Góra, ul. A. Thebesiusa 1

- Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 18

- Lubań, ul. Stara 1

- Lwówek Śląski, ul. Budowlanych 1

- Żarska Wieś, Żarska Wieś 5 (Oddział Celny)

- Zgorzelec, ul. Wolności 1

- Zgorzelec, ul. Bohaterów II Armii WP 8B

- Usługa konserwacji w obiektach w lokalizacjach:

- Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 18,

- Lwówek Śląski ul. Budowlanych 1,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tej części zawiera załącznik nr 45-54 do Projektu umowy.

W ramach opcji:

Odśnieżanie dachów i usuwanie sopli w lokalizacjach:

- Bolesławiec, ul. Garncarska 10

- Jelenia Góra, ul. Okopowa 6, budynek A

- Jelenia Góra, ul. Okopowa 6, budynek B

- Jelenia Góra, ul. A. Thebesiusa 1

- Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 18

- Lubań, ul. Stara 1

- Lwówek Śląski, ul. Budowlanych 1

- Zgorzelec, ul. Wolności 1

- Zgorzelec, ul. Bohaterów II Armii WP 8B

Wykaz budynków wraz ze szczegółowym zakresem prawa opcji zawiera załącznik nr 55 do Projektu umowy.

RODZAJE CZYNNOŚCI W RAMACH ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO

Sprzątanie pomieszczeń biurowych

(pokoje zajmowane przez pracowników oraz sale obsługi klienta w US)

|  | część I | część II | część III | część IV | część V | część VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m2 | 18 701,36 | 9 079,79 | 5 809,60 | 11 354,95 | 9 304,78 | 8 507,10 |

Polega na:

  - utrzymaniu w czystości podłóg (odkurzanie, mycie) w pomieszczeniach biurowych, sekretariatach, salach obsługi,

  - myciu cokolików i powierzchni pionowych związanych z posadzką,

  - odkurzaniu wykładzin dywanowych, dywanów, wycieraczek,

  - usuwaniu plam na wykładzinie odplamiaczami chemicznymi,

  - przecieraniu na wilgotno nóg krzeseł i stołów,

  - myciu parapetów wewnętrznych,

  - myciu kaloryferów,

  - myciu i dezynfekowaniu aparatów telefonicznych, klamek,

  - myciu, odkurzaniu i czyszczeniu kloszy opraw lamp ściennych,

  - mycie listew maskujących instalacje,

  - przecieraniu na wilgotno i myciu zewnętrznych powierzchni mebli środkiem przystosowanym do występujących powierzchni,

  - usuwaniu pajęczyn z sufitów, ścian, i wyposażenia biurowego,

  - opróżnianiu koszy polegającym: na składowaniu śmieci do jednego worka foliowego (zbiorczego) i po zabezpieczeniu (związaniu), wrzuceniu go do pojemnika na śmieci znajdującego się przed budynkiem podmiotu (w razie potrzeby kosz należy umyć),

  - opróżnianiu pojemników niszczarek, tj. na składowaniu śmieci do jednego worka foliowego (zbiorczego) i po zabezpieczeniu (związaniu) wrzucenie go do pojemnika na śmieci albo składanie go w wyznaczonym pomieszczeniu,

  - wykładaniu koszy na śmieci oraz pojemników niszczarek workami foliowymi.

Sprzątanie pomieszczeń wspólnych

(hole, korytarze, klatki schodowe, windy)

|  | część I | część II | część III | część IV | część V | część VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m2 | 10 803,21 | 3 074,88 | 2 788,28 | 5 658,35 | 5 432,41 | 3 806,15 |

Polega na:

  - utrzymaniu w czystości wycieraczek,

  - utrzymaniu w czystości dźwigów osobowych,

  - myciu ciągów komunikacyjnych,

  - usuwaniu plam z wykładziny dywanowej,

  - myciu balustrad, schodów, poręczy  i ścianek koło balustrad,

  - myciu drzwi wewnętrznych, przeszklonych, wejściowych,

  - odkurzaniu i myciu kaloryferów,

  - utrzymaniu w czystości gablot informacyjnych, listew ozdobnych znajdujących się na korytarzach, tabliczek informacyjnych przy drzwiach,

  - usuwaniu kurzu z mebli korytarzowych,

  - usuwaniu pajęczyn ze ścian, sufitów, lamp.

Sprzątanie sanitariatów

(natryski, toalety)

|  | część I | część II | część III | część IV | część V | część VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m2 | 1 859,82 | 733,45 | 605,17 | 1 754,86 | 731,99 | 871,10 |

Polega na:

  - bieżącym uzupełnianiu:

  - zasobników na mydło do rąk mydłem (pH 5,5) o przyjemnym zapachu,

  - zasobników na ręczniki papierowe gofrowane, w arkuszach typu ZZ lub w rolkach,

  - zasobników na papier toaletowy,

  - zasobników na torebki higieniczne (papierowe),

  - środków zapachowych i baterii do elektronicznego odświeżacza do zapachów,

  - środków zapachowych, antybakteryjnych i czyszczących muszle klozetowe,

  - myciu i nabłyszczaniu luster,

  - myciu i dezynfekowaniu wszystkich urządzeń sanitarnych (pojemników na szczotki, umywalek, muszli klozetowych wraz z deskami, bidetów), koszy na śmieci, parapetów,

  - myciu bidetów i kabin prysznicowych,

  - myciu powierzchni podłóg płynem dezynfekującym,

  - myciu ścian wykładanych glazurą, drzwi do sanitariatów,

  - usuwaniu pajęczyn ze ścian, sufitów, lamp,

  - myciu kaloryferów,

  - opróżnianiu koszy znajdujących się w toaletach i wykładaniu ich workami foliowymi.

Sprzątanie pozostałych pomieszczeń

(archiwa, sale konferencyjne, sale szkoleniowe, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, garaże, magazyny podręczne, kotłownie, pomieszczenia piwniczne, kuchnie, palarnie, parkingi podziemne, pomieszczenia drukarek, pomieszczenia socjalne, balkony)

|  | część I | część II | część III | część IV | część V | część VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m2 | 5 498,30 | 1 507,70 | 2 417,41 | 3 376,88 | 5 271,97 | 3 579,82 |

Polega na:

  - utrzymaniu czystości w pomieszczeniach socjalnych, polegające na myciu zlewozmywaków i baterii, stolików, parapetów, ścian wyłożonych glazurą, szafek, kuchenek, kuchenek mikrofalowych, podłóg, itp. urządzeń,

  - usuwaniu kurzu i pajęczyn z parapetów, sufitów, lamp, luster,

  - odmrażanie i mycie lodówek,

  - myciu stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,

  - przecieraniu na wilgotno nóg krzeseł i stołów,

  - myciu kaloryferów,

  - opróżnianiu koszy, tj. wkładaniu śmieci do jednego worka foliowego (zbiorczego) i po zabezpieczeniu (związaniu) należy go wyrzucać do pojemnika na śmieci znajdującego się przed budynkiem podmiotu (lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego); w razie potrzeby kosz należy umyć; opróżnianie popielniczek,

  - odkurzanie, mycie podłóg w serwerowni, magazynie podręcznym, kotłowni, strychów, piwnic,

  - odkurzanie, mycie podłóg oraz przecieranie na wilgotno i sucho półek znajdujących się w archiwum, magazynach,

  - utrzymanie w czystości sali konferencyjnej,

  - zamiatanie i mycie na mokro pomieszczeń garażu podziemnego.

Mycie okien

|  | część I | część II | część III | część IV | część V | część VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m2 | 8 171,34 | 1 957,00 | 4 259,50 | 5 270,69 | 3 348,74 | 2 315,88 |

Polega na myciu okien od strony wewnętrznej i zewnętrznej (dwustronnie) wraz z ramami 
i parapetami oraz mycie świetlików, daszków szklanych oraz balustrad szklanych. Dodatkowo przecieranie poziomych żaluzji okiennych, pranie i czyszczenie żaluzji pionowych oraz pranie firan i zasłon. Podany metraż dotyczy powierzchni okien – jednej strony.

Pielęgnacja trawnika

|  | część I | część II | część III | część IV | część V | część VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m2 | 10 272,00 | 6 255,35 | 4 335,00 | 8 964,00 | 9 800,00 | 4 291,80 |

Polega na koszeniu trawnika, grabienie i wywóz liści oraz wywóz skoszonych traw; usuwanie chwastów. Odchwaszczanie trawnika odbywa się w okresie wiosennym (2 razy w sezonie).

Pielęgnacja żywopłotu

|  | część I | część II | część III | część IV | część V | część VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m2 | 815,00 | 70,00 | 286,00 | 372,00 | 356,00 | 66,00 |

Strzyżenie żywopłotu, opryskiwanie środkami do pielęgnacji żywopłotu (owadobójcze) oraz pielenie chwastów w pasie żywopłotu.

Sprzątanie terenu wokół budynku podmiotu

|  | część I | część II | część III | część IV | część V | część VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m2 | 33 532,60 | 21 347,23 | 6 336,00 | 15 147,88 | 12 060,00 | 13 069,16 |

Utrzymanie w czystości terenu wokół budynku podmiotu (z uwzględnieniem schodów zewnętrznych, chodnika, placu parkingowego, drogi dojazdowej, ciągów pieszych) według szczegółowego wykazu czynności i ich częstotliwości wykonywania w załącznikach nr od 2
-54.

W okresie jesiennym Wykonawca, zapewni wywożenie liści, usuniętych gałęzi skutków działania sił natury i zdarzeń losowych.

W okresie zimowym odśnieżanie chodników i przejść, posypywanie ich piaskiem i środkami chemicznymi odbywa się codziennie w razie opadów śniegu, w przypadku braku opadów śniegu każdorazowo według potrzeb. W przypadku wystąpienia opadów śniegu i gołoledzi  odśnieżanie chodników wokół tych budynków wykonywane będzie również w dni wolne od pracy (tj. soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy).

Dodatkowo w razie potrzeby odkuć lód i usunąć go na pobocze. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w odpowiedniej ilości piasku/soli i pojemników na piasek/sól w związku z odśnieżaniem ciągów komunikacyjnych. Sprzątanie miejsca przeznaczonego na składowanie piasku na okres zimowy. Wykonawca, zapewni wywożenie zalegającego śniegu na własny koszt.

Konserwacja

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26 – usługi konserwacyjno-naprawcze – częstotliwość: 2 razy w tygodniu po 4 godz. – 8 godzin tygodniowo

Wykaz czynności, które należy zrealizować w ramach świadczenia usługi konserwacji:

Abonencka stacja transformatorowa:

- Rozdzielnica 20kV: oględziny raz w miesiącu, polegające na sprawdzeniu:

### działania oświetlenia

### stanu pomieszczenia (ściany, sufit, zacieki, zamykanie drzwi itp.)

### wzrokowego sprawdzenie głównych własności rozdzielnicy 20kV, bez otwierania drzwi celek

### zgodności położenia wskaźników aparatury łączeniowej

### stanu i czystość aparatury

### stanu instalacji uziemiającej

### stanu tablic licznikowych, wskazania samych liczników

### zgodności schematu ideowego rozdzielni z opisem na tabliczkach kierunkowych kabli

- Rozdzielnica 0,4kV: oględziny raz w miesiącu, polegające na sprawdzeniu:

### działania oświetlenia

### stanu pomieszczenia (ściany, sufit, zacieki, zamykanie drzwi itp.)

### stanu widocznych połączeń śrubowych przy aparaturze (ocena na podstawie zmian koloru połączeń)

### stanu widocznych styków łączników

### stanu i aktualność napisów orientacyjnych na odpływach

### działania mierników

### stanu instalacji uziemiającej

#### Transformatory

Bez wyłączania transformatora spod napięcia należy przeprowadzać jego oględziny raz w miesiącu oceniając wzrokowo stan łączy i wyposażenia.

Czynności konserwacyjne transformatorów suchych o mocy 1250 kVA (20 kV / 0,4 kV), jakie powinny być przeprowadzane  raz do roku:

### Sprawdzić dokręcone śruby na zaciskach przyłączeniowych i odczepach

### Przeczyścić z kurzu, a miejsca trudno dostępne przedmuchać sprężarką,

### Dokonać wizualnej inspekcji, usunąć wszystkie zabrudzenia z transformatora,

### Sprawdzić działanie i podłączenie wentylatorów. Należy zwrócić uwagę na kierunek obracania się ich łopatek przy zasilaniu trójfazowym,

### Dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy nie zostały pomniejszone jakiekolwiek otwory wentylacyjne i czy dostarcza ona odpowiednią ilość powietrza chłodzącego,

### sprawdzić czy wszystkie połączenia są pewnie wykonane, czy nie ma uszkodzonych przewodów

- Linia NN zasilająca obiekt (zaciski wyłącznika głównego po stronie Użytkownika

Linię zasilającą obiekt należy raz w roku sprawdzić wizualnie pod kątem stanu izolacji oraz połączeń na zaciskach głównych wyłącznika. W razie konieczności należy dokręcić zaciski wyłącznika w celu zapewnienia odpowiedniej przewodności oraz zapobieżeniu wystąpienia przepięć łączeniowych.

#### Rozdzielnice licznikowe (ZELP - złącze elektryczne liczników pomiarowych).

Co 6-miesięcy powinno być wykonane:

- wizualne określenia aktualnego stanu pracy licznika (awaria/praca), jego zaplombowania.

- sprawdzenie zabezpieczeń tzw. „przed licznikowych” które również powinny posiadać plomby zabezpieczające przed ingerencją osób trzecich w układ pomiarowy.

- dokręcenie zacisków na przewodach oraz wizualne określenie poprawności podłączeń

#### Rozdzielnie niskiego napięcia

Wykaz czynności jakie powinny być przeprowadzane co 6 miesięcy:

### Sprawdzić temperaturę obudowy rozdzielnicy,

### Sprawdzić otwieranie i zamykanie zamka drzwi,

### Sprawdzić wzrokowo uszkodzenia mechaniczne,

### Dokonać wizualnej inspekcji, sprawdzić czy wszystkie połączenia są pewnie wykonane, czy nie ma uszkodzonych przewodów,

#### Trasy kablowe i kable WLZ

Trasy kablowe i kable podlegają kontrolom okresowym raz w roku ze zwróceniem szczególnej uwagi na uszkodzenia mechaniczne przewodów i kabli (uszkodzenie izolacji, uszkodzenia żył roboczych, zbliżeń do innych instalacji i konstrukcji)

Wszystkie w/w czynności konserwator musi  wykonywać pod nadzorem.

UWAGA! Zarówno konserwator jak i nadzór muszą posiadać aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne SEP odpowiednio kategorii „E” i „D” do obsługi urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej  1 kV.

#### Oprawy oświetleniowe

Podczas przeprowadzenia oględzin urządzeń oświetlenia elektrycznego, co miesiąc jedna kondygnacja należy dokonać oceny stanu urządzeń i sprawdzić w szczególności:

- stan widocznych części przewodów, głównie ich połączeń oraz osprzętu,

- stan urządzeń zabezpieczających i sterowania,

- sprawdzić poprawność działania wygaszaczy oświetlenia w pomieszczeniach węzłów sanitarnych

- stan ochrony przeciw porażeniowej i przeciwpożarowej,

- poziom hałasu i drgań źródeł światła,

- stan ubytku źródeł światła,

- realizację zasad racjonalnego użytkowania oświetlenia,

- stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń,

- stan czystości opraw i źródeł światła.

W przypadku opraw zewnętrznych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowana, powinny one być poddawane okresowej kontroli, co 6 miesięcy (kwiecień, październik) .

- Wymiana zużytych źródeł światła - na bieżąco po stwierdzeniu zdarzenia

- Naprawa uszkodzonych urządzeń pomocniczych

Sprzęt pomocniczy w postaci stateczników, kondensatorów, zapłonników, oprawek itp. - należy wymieniać.

#### Oświetlenie awaryjne

Wykaz czynności jakie powinny być przeprowadzane co tydzień:

- Sprawdzić wskaźnik centralnego zasilania, czy  system jest w gotowości i nie wymaga testu działania (sprawności, funkcjonalnego).

Wykaz czynności jakie powinny być przeprowadzane przynajmniej raz na miesiąc:

- Załączyć w tryb awaryjny każdą lampę i każdy wewnętrznie oświetlany znak ewakuacyjny z wewnętrznej baterii poprzez symulację awarii podstawowego zasilania oświetlenia na okres odpowiedni dla sprawdzenia czy każda lampa świeci.

#### Instalacja odgromowa

Instalację odgromową należy sprawdzać dwa razy w roku  - kwiecień, październik,

Oględziny dotyczą sprawdzenia stanu elementów urządzenia piorunochronnego, sprawdzeniu sprawności (zaciski, zwody, przewody odprowadzające, zaciski probiercze, przewody uziemiające, uziomy) oraz rodzajów i jakości połączeń.

Sprawdzenie ciągłości galwanicznej powinno być każdorazowo wykonywane przy pomocy omomierza, przyłączonego z jednej strony do zwodów, a z drugiej do wybranych przewodów instalacji piorunochronnej.

W przypadku stwierdzenia stopnia korozji przekraczającego 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, należy ten element wymienić na nowy.

Każdy przegląd okresowy powinien zakończyć się stosownym protokołem zawierającym:

- Opis wykonanych czynności..

- Określenie stanu instalacji po przeglądzie.

- Zalecenia do dalszej eksploatacji.

- Uprawnienia i podpisy osób przeprowadzających przegląd.

### Instalacja centralnego ogrzewania

W ramach uzgodnionych z Dostawcą energii cieplnej, okresowych czynności konserwacyjnych na początku sezonu ogrzewczego wykonać następujące czynności:

- sprawdzić, czy zład jest należycie odpowietrzony;

- sprawdzić, czy ciśnienie/poziom wody w instalacji jest właściwy;

- sprawdzić, czy instalacja jest szczelna;

- oczyścić filtry i osadniki;

- dokonać rozruchu instalacji;

- sprawdzić, czy nie występują w obiekcie strefy niedogrzania i w razie potrzeby dokonać regulacji przepływów w instalacji;

- sprawdzić stan izolacji cieplnych;

- zgodnie ze wskazaniami/zaleceniami DTR producentów urządzeń przeprowadzać przeglądy okresowe tych urządzeń (pompy,  zbiorniki), dla zachowania udzielonej na nie gwarancji;

- sprawdzić otwieranie się i zamykanie wszystkich zaworów.

W trakcie sezonu grzewczego może zachodzić wielokrotnie potrzeba:

- kontrolowania potrzeby uzupełnienia instalacji wodą;

- odpowietrzenia instalacji;

- oczyszczenia filtrów i osadników.

Po sezonie ogrzewczym należy oczyścić filtry i osadniki a instalację pozostawić napełnioną wodą.

- Instalacja wodociągowa, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego.

Raz w miesiącu w ramach okresowych czynności konserwacyjnych należy wykonać następujące czynności:

- sprawdzić, czy ciśnienie wody w instalacji jest właściwe;

- sprawdzić czy instalacja jest odpowiednio odpowietrzona;

- sprawdzić poprawność działania ustawień fotokomórek w bateriach węzłów sanitarnych;

- sprawdzić, czy instalacja jest szczelna;

- oczyścić filtry i osadniki;

- sprawdzić stan izolacji cieplnych;

- sprawdzić pompy.

UWAGA: Zainstalowana armatura z zasady nie wymaga stałej i regularnej konserwacji. Należy wykonać ogólną kontrolę instalacji, co 6 miesięcy. W okresach między przeglądami wykonuje się niezbędne prace obsługowe takie jak :

- wymiana uszczelek,

- sprawdzanie przecieków urządzeń,

- sprawdzanie dławików zaworów,

- kontrola stanu powłoki antykorozyjnej oraz stan połączeń kurków kulowych z rurociągiem,

- sprawdzenie i w razie potrzeby czyszczenie filtrów siatkowych.

Aby uruchomić instalację wody zimnej do nawilżacza, należy:

- sprawdzić czy otwarty jest zawór odcinający,

- otworzyć zawór odcinający ze złączką do węża,

### Instalacja kanalizacyjna

Raz na rok przeprowadzić kontrolę instalacji, w ramach której należy:

- sprawdzić, czy instalacja jest szczelna;

- sprawdzić, czy instalacja jest drożna, a w razie potrzeby przeprowadzić jej płukanie lub czyszczenie;

- niezależnie, przeprowadzać przeglądy okresowe urządzeń (pompy, separatory, zbiorniki),

W okresach między przeglądami wykonuje się niezbędne prace obsługowe takie jak :

- wymiana uszczelek przy syfonach,

- oczyszczanie syfonów z zanieczyszczeń,

- sprawdzanie przecieków,

### Separatory substancji ropopochodnych.

### Przegląd separatorów substancji ropopochodnych należy  wykonywać co 6 miesięcy.

Dla każdego separatora należy założyć i prowadzić dziennik, w którym zapisuje się informacje o wewnętrznych przeglądach, serwisie, przeprowadzonych kontrolach stanu technicznego urządzenia i instalacji, oczyszczaniu.

### Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna

W ramach bieżących czynności konserwator powinien:

### Zgłaszać Zleceniodawcy informację o konieczności wymiany filtrów na nowe w centralach wentylacyjnych z chwilą, gdy sygnalizuje to wzrost oporów powietrza;

### Regulować naciąg pasków klinowych w przekładniach, a potrzebę wymieniany na  nowe zgłaszać Zleceniodawcy;

### Częstotliwość zabiegów konserwacyjnych urządzeń określona jest zgodnie z zaleceniami DTR producenta urządzeń (nawilżacze, wentylatory).

- Urządzenia odprowadzające skropliny

Skropliny wypompowywane są z następujących urządzeń:

  - Centrale wentylacyjne  nawiewne wyposażone w chłodnice,

  - Centrale wentylacyjne wywiewne wyposażone w wymienniki odzysku glikolowego.

  - Klimatyzatory i szafy klimatyzacyjne.

W przypadku pomp skroplin należy prowadzić ich okresowe przeglądy i sprawdzenia.

W przypadku central wentylacyjnych nawiewnych, klimatyzatorów czasookres między poszczególnymi przeglądami  to maksymalnie 45 dni w okresach chłodzenia.

Zakres czynności kontrolnych jest następujący:

- Sprawdzenia poprawności zasilania na zaciskach urządzeń,

- Próba wodna z zalaniem pływaka: dla pompek EE600 i EE1800 należy nalać niewielką ilość wody do pływaka i obserwować załączenie pompy. Dla pomp zastosowanych w centralach należy nalać niewielką ilość wody do tacy ociekowej (do poziomu około 2 cm napełnienia)i następnie ręcznie uruchomić pływak włączający. Obserwować pracę pompy i lekko przytrzymać pływak aż do pierwszych oznak zapowietrzenia  (przerwanie przepływu). Po przerwaniu przepływu natychmiast puścić pływak.

#### Utrzymanie czystości instalacji wentylacyjnej

Konserwator raz w miesiącu, dokona przeglądu i czyszczenia instalacji wentylacyjnej.

Instalacje wentylacyjne wyposażone zostały w elementy umożliwiające przeprowadzenia czyszczenia mechanicznego. W szczególności są to:

- systemowe dekle rewizyjne firmy ALNOR,

- dekle będące elementami prefabrykacji blaszanej  (w miejscach gdzie występuje izolacja paroszczelna K-FLEX),

- kratki wentylacyjne systemowe firmy SMAY z ramkami montażowymi umożliwiającymi demontaż kratki bez konieczności jej odkręcania (zamek zatrzaskowy),

- kratki wentylacyjne – osiatkowania tłumików  - umożliwiające dostęp do tłumików klimakonwektorów wentylatorowych typu FWD. Kraty te dokręcone są przy pomocy blachowkrętów  z łbem krzyżakowym.

W przypadku awarii urządzeń/instalacji należy je wyłączyć z eksploatacji. Bieżącą eksploatacją instalacji należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producentów zawartymi w dokumentacji techniczno-rozruchowej.

O każdej dokonanej czynności obsługowej należy powiadomić Zlecającego,

### Instalacja chłodu

#### Instalacja wodna

W ramach okresowych czynności konserwator w czasie sezonu chłodniczego powinien wykonać następujące czynności:

### sprawdzić, czy zład jest należycie odpowietrzony;

### sprawdzić, czy ciśnienie/poziom wody w instalacji jest właściwy;

### sprawdzić, czy instalacja jest szczelna;

### oczyścić filtry i osadniki;

### dokonać rozruchu instalacji;

### sprawdzić, czy nie występują w obiekcie pomieszczenia niedostatecznie chłodzone i w razie potrzeby dokonać regulacji przepływów w instalacji;

### sprawdzić stan izolacji cieplnych;

### zgodnie ze wskazaniami/zaleceniami DTR producentów urządzeń przeprowadzać przeglądy okresowe tych urządzeń (pompy, chillery, zbiorniki);

### sprawdzić otwieranie się i zamykanie wszystkich zaworów.

W trakcie sezonu chłodniczego może zachodzić wielokrotnie potrzeba:

### uzupełnienia instalacji wodą;

### odpowietrzenia instalacji;

### oczyszczenia filtrów i osadników.

Po sezonie chłodniczym należy instalację pozostawić napełnioną wodą oraz:

### oczyścić filtry i osadniki;

#### Instalacja glikolowa

Patrz jak przy instalacji wodnej

Dodatkowo należy sprawdzać przed zimą koncentrację glikolu w wodzie i w razie potrzeby podnieść jego zawartość w  roztworze do wymaganej zgodnie z projektem (np. dla Warszawy wynosi ona 30%).

#### Instalacja freonowa

W ramach okresowych czynności konserwator powiem co 6 miesięcy  przeprowadzić kontrolę instalacji, w ramach której należy:

### dokonać przeglądu technicznego wytwornicy wody lodowej;

### wymienić filtry i olej w sprężarkach;

### sprawdzić szczelność instalacji i w razie potrzeby uzupełnić ją freonem do wymaganego ciśnienia.

### dokumentować zgodnie z przepisami gospodarkę freonem;

### Powłoki z farb pęczniejących systemu FLAME STAL

Kontrolą dwa razy do roku (kwiecień/październik) objęte jest przede wszystkim występowanie:

### uszkodzeń mechanicznych (ze szczególną uwagą w obszarze od podłogi do wysokości 2 m);

### obszarów poddawanych oddziaływaniu środków czystości;

### śladów ciągłego lub powtarzającego się cyklicznie zalewania, zamakania powłok;

### ognisk ewentualnej korozji i obszarów ewentualnej delaminacji;

### obszarów objętych atakiem biologicznym (pleśnie, grzyby)

- Ślusarka drzwiowa i okienna

Aby zapewnić niezawodne funkcjonowanie okna lub drzwi należy, raz w roku przeprowadzić następujące czynności:

### Nasmarować lub naoliwić wszystkie ruchome części oraz miejsca ryglowań np. pastą silikonową lub smarem w sprayu

### Stosować smar lub olej bez zawartości kwasów i żywic

### Sprawdzać wszystkie części okuć w miejscach mocowania

#### Konserwacja okuć

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania okuć, zalecane jest wykonywanie:

### czyszczenie wszystkich elementów ze wszelkich możliwych zanieczyszczeń by zapobiec zablokowaniu lub zatarciu mechanizmu

### raz do roku przesmarować bezkwasowym olejem maszynowym wszystkie części ruchome

### raz do roku sprawdzić funkcjonowanie okuć i wykonać niezbędne regulacje docisków

### sprawdzić pewność osadzenia elementów złącznych okuć

### uregulować  samozamykacze drzwi, które są narażone na pogodowe zmiany temperatur z nastaniem wiosny i z nastaniem zimy.

### Drzwi stalowe

### Przeglądy techniczne powinny być wykonywane  dwa razy do roku na wiosnę i jesienią

Okresowa kontrola powinna obejmować:

### Wizualną ocenę płyty drzwiowej i ościeżnicy pod kątem występowania wad mechanicznych lub korozji

### Sprawdzenie mocowania klamek do płyty drzwiowej i łożyska klamek

### Sprawdzenie śrub mocujących zamek, oliwienie zapadki i rygla, kontrolę luzu zapadki i poprawność jej funkcjonowania

### Sprawdzenie mocowania zawiasów do płyty drzwiowej i do ościeżnicy. W razie potrzeby  należy wykonać korektę ustawienia zawiasów

### Stopień zużycia uszczelek

### Sprawdzenie naciągu sprężyny samozamykacza oraz przeprowadzenie ewentualnej korekty siły zamykania

## Dach

Konserwator dokonuje przeglądu technicznego powierzchni dachu dwa razy do roku (wiosną i jesienią).

W okresie jesieni i zimy co tydzień należy kontrolować drożność wpustów na dachu ze względu na duży opad liści z platana klonolistnego – należy usuwać wszelkie zanieczyszczenia zgromadzone w obrębie wpustu.

### W trakcie przeglądu wiosennego konserwator zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na uszkodzenia spowodowane w izolacji jak i instalacji odgromowej przez odśnieżanie dachu. W przypadku zauważenia takich uszkodzeń zobowiązany jest do poinformowania Zlecającego w celu naprawy.

### Wszelka komunikacja po dachu powinna się odbywać tylko po wyznaczonych trasach.

### Ławki wykończone elementami drewnianymi.

Przed sezonem zimowym należy wykonać czynności olejowania elementów drewnianych. Przed przystąpieniem do czynności olejowania należy zapoznać się z instrukcją producenta preparatu dotyczącą: warunków stosowania, ochrony zdrowia, oddziaływania na środowisko naturalne.

- Instrukcja konserwacji systemu nawadniania

Po zakończeniu sezonu podlewania czyli po okresie wegetacyjnym (przed wystąpieniem przymrozków) należy przygotować system do zimy. Należy zamknąć zawór główny doprowadzający wodę do studzienki i odwodnić rurę przyłącza. Przy pomocy kompresora podłączonego do odpowiedniego zaworu spustowego należy przedmuchać każdą sekcją. Wiosenne uruchomienie polega na otwarciu zaworu głównego oraz sprawdzeniu szczelności systemu i jakości pracy urządzeń.

- W ramach czynności konserwacji

Wykonywanie  prac malarskich poprawiających estetykę pomieszczeń.

CZĘŚĆ III – VI ZAMÓWIENIA

Wykaz czynności, które należy zrealizować w ramach świadczenia usługi konserwacji

dla obiektów wymienionych w częściach III – VI, tj.:

Obiekt w Miliczu ul. Składowa 2,  – 3 godz. tygodniowo

Obiekt w Strzelinie ul. Bolka I Świdnickiego 14, -  2 godz. tygodniowo -

Obiekt w Środzie Śląskiej ul. Oławska 5A, - 9 godz. tygodniowo

Obiekt w Trzebnicy ul. Prusicka 2, - 20  godz. tygodniowo

Obiekt w Wołowie ul. Kościuszki 17, - 3 godz. tygodniowo

Obiekt w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Mickiewicza 5, - 4 godz. tygodniowo

Obiekt w Dzierżoniowie ul. Pocztowa 14, - 10 godz. tygodniowo

Obiekt w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej – Curie 1/3, - 20 godz. tygodniowo

Obiekt w Wałbrzychu ul. Uczniowska 21, - 20  godz. tygodniowo

Obiekt w Wałbrzychu ul. Ludowa 63, - 8  godz. tygodniowo

Obiekt w Górze ul. Poznańska 4, - 2 godz. tygodniowo

Obiekt w Polkowicach ul. Zachodnia 10, - 2 godz. tygodniowo

Obiekt w Głogowie ul. Mickiewicza 53, - 4 godz. tygodniowo

Obiekt w Legnicy ul. Wrocławska 37, - 10  godz. tygodniowo

Obiekt w Legnicy ul. Marcinkowskiego 1-3, - 10 godz. tygodniowo

Obiekt w Złotoryi  ul. Rynek 42, - 5 godz. tygodniowo

Obiekt w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1, - 2 godz. tygodniowo

Obiekt w Kamiennej Górze ul. Papieża Jana Pawła II 18, - 2 godz. tygodniowo

Świadczenie usług konserwacyjno-naprawczych w wymienionych wyżej obiektach polega 
w szczególności na:

- pracach elektrycznych (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek, kontaktów, żarówek, świetlówek itp.),

- pracach związanych z konserwacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury, udrażnianie instalacji  itp.),

- dbałości o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (drzwi, okna – zamknięcia , zamki  itp.),

- pracach naprawczych związanych z  mieniem Zamawiającego (naprawy szaf, biurek, krzeseł i pozostałego wyposażenia meblowego),

- pozostałych pracach, które zapewnią właściwe, sprawne i bezpieczne funkcjonowanie obiektu Zamawiającego,

- wykonywanie prac malarskich poprawiających estetykę pomieszczeń.

UWAGA! Konserwator musi posiadać uprawnienia w zakresie Eksploatacji urządzeń do 1 kV

RODZAJE CZYNNOŚCI W RAMACH OPCJI

Odśnieżanie dachów i usuwanie sopli

Powierzchnia dachów w Izbie Administracji Skarbowej i urzędach przeznaczonych do odśnieżania.

|  | część I | część II | część III | część IV | część V | część VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m2 | 22 050,65 | 6 131,00 | 3 487,00 | 6 039,00 | 7 264,00 | 5 952,42 |

W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia śniegu z dachu powyżej 20 cm zalegającego śniegu, wybraną przez siebie techniką oraz do usunięcia sopli i nawisów lodowych przy dachach. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany, aby pracownicy posiadali odpowiednie uprawnienia do prac na wysokościach. Dodatkowo wskazane jest aby, w trakcie robót, zabezpieczyć teren, na który może spaść śnieg. Śnieg będzie wywożony na koszt Wykonawcy.