## Arkusz1
Załącznik nr 1 do Projektu umowy
Wykaz urządzeń instalacji klimatyzacji i wentylacji w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skrarbowej we Wrocławiu
Lp. | Nazwa jednostki | Nazwa urządzenia/typ | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w 2019 r.
1 | Urząd Skarbowy w Bolesławcu ul. Garncarska 10 59-700 Bolesławiec | Kurtyna powietrzna VIENTO L/B3UA/221 | 1 | 2
|  | Centrala wentylacyjna GEA AT +15/15 AVBV (P.3ST-0010) | 1 | 2
|  | Centrala wentylacyjna GEA AT+PICCO 10/05 AVBV(ST-0011) | 1 | 2
|  | Centrala wentylacyjna GEA AT+ 15/10 AVBV (P.3 ST-0014) | 1 | 2
|  | Klimatyzator ścienny ASCON ALC15BRAFDA | 2 | 2
|  | Klimatyzator ACSON ALC 10BRAFDA | 1 | 2
|  | Klimatyzator SAUNIER DUVAL 14-036 | 1 | 2
|  | Klimatyzator FUJITSU AOYR24LCC | 1 | 2
2 | Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Mickiewicza 5 57-500 Bystrzyca Kłodzka | Klimatyzator SINCLAIR ASH-09CS | 1 | 2
|  | Klimatyzator FONKO FO-D124LG | 1 | 2
|  | Klimatyzator ARTEL AGO12RL24 | 2 | 2
|  | Klimatyzator ARTEL HPO18RL14R | 1 | 2
|  | Klimatyzator ARTEL HPO12RL14A | 1 | 2
|  | Klimatyzator ARTEL HPO18RL14A | 1 | 2
3 | Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie ul. Pocztowa 14 58-200 Dzierżoniów | Klimatyzator LG LS-K 1862 HL | 3 | 2
|  | Klimatyzator DianClima 413-EP-18 | 1 | 2
|  | Klimatyzator FUJITSU AOY 12 USCC | 2 | 2
|  | Klimatyzator Wirpool AMC992/1 AC12KCH | 2 | 2
4 | Urząd Skarbowy w Głogowie ul. Mickiewicza 53 67-200 Głogów | Klimatyzator MITSUBISHI SRC323CENF | 1 | 2
5 | Urząd Skarbowy w Górze ul. Poznańska 4 56-200 Góra | Klimatyzator General AOHR18LCC | 1 | 2
|  | Klimatyzator Fonko FO-E124LG | 2 | 2
|  | Klimatyzator Fonko FO-E094LG | 2 | 2
|  | Klimatyzator Daikin FTYN35DAV3B | 2 | 2
|  | Klimatyzator Acson AWM20FR-AFAB | 1 | 2
6 | Urząd Skarbowy w Jaworze ul. Gagarina 5 59-400 Jawor | Klimatyzator podsufitowy INVERTER FUJITSU AOY24UNBNL-E0186691 | 1 | 2
7 | Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze ul. Thebesiusa 1 58-506 Jelenia Góra | Klimatyzator przenośny CHICO KY-29IXc | 1 | 1
8 | Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze ul. Papieża Jana Pawła II 18 58-400 Kamienna Góra | Klimatyzator MDV MOB30-18 HFN1 QRDOGW | 1 | 2
9 | Urząd Skarbowy w Kłodzku ul. Walasiewiczówny 1 57-300 Kłodzko | Klimatyzator Four-Way Cassette model MB 14.0D-R4 | 1 | 2
10 | Urząd Skarbowy w Lubaniu ul. Stara 1 59-800 Lubań | Klimatyzator ścienny LG typu S-30AW | 1 | 2
11 | Urząd Skarbowy w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej - Curie 94 59-300 Lubin | Klimatyzator podsufitowy FUJITSU DC INVERTER AOYG24LFCC | 1 | 2
|  | Klimatyzator podsufitowy McQuay M5LC04C-FCCOA-R | 1 | 2
|  | Nagrzewnica PYROX CV-315-90-3M | 2 | 2
|  | Wentylator SYSTEMAIR wyw. Typ K160M | 1 | 2
|  | Wentylator SYSTEMAIR naw. Typ K160M | 1 | 2
12 | Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 59-600 Lwówek Śląski | Klimatyzator Sanyo SAP- CR97EHAX | 4 | 2
|  | Klimatyzator Lennox GHM18NLAO - 3 szt. | 3 | 2
|  | Klimatyzator Lennox GHM09NLAO - 3 szt. | 3 | 2
|  | Klimatyzator Fujitsu AOYG24LFCC - 1 szt. | 1 | 2
|  | Klimatyzator ACSON A4LC20BR | 1 | 2
13 | Urząd Skarbowy w Miliczu ul. Składowa 2 56-300 Milicz | Klimatyzator Zibro S1266 | 1 | 2
14 | Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie ul. Kolejowa 23 57-400 Nowa Ruda | Klimatyzator Samsung typ SPLIT AQV18PSXB | 1 | 2
|  | Klimatyzator AWM 20/FALC | 1 | 2
|  | Klimatyzator AQV09PWAX SPLIT | 3 | 2
15 | Urząd Skarbowy w Oleśnicy ul. Lwowska 34-38 56-400 Oleśnica | Klimatyzator Argo Sanyo AW 322 HLE + AE 322 HLE | 1 | 2
|  | Klimatyzator Argo Sanyo AWR 318 HLE + AE 318 HLE | 2 | 2
|  | Klimatyzator McQuay M4LC 025 BR + M4LC 025 BR | 1 | 2
|  | Klimatyzator McQuay M4LC 015 BR + MWM 015 FR | 1 | 2
|  | Klimatyzator Airwell AWAU CAF 036 7SP042212 + YIF 036 | 1 | 2
|  | Centrala GEA HAPPEL Klimatechnik | 1 | 2
|  | Klimatyzator Sanyo SAP-CR224EHA+SAP – KR224EHA | 1 | 2
|  | Klimatyzator LENOX GHM12NLA | 1 | 2
16 | Urząd Skarbowy w Oławie ul. Lwowska 1 55-200 Oława | Klimatyzator DAIKIN MA90C1X1 z 3 jedn. wew. FT45, FT35, FT25, | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. FTKS 35, FTKS35, FTKS20 | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. FTKS 50, FTKS25, FTKS35 | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. FTKS 25, FTKS25, FTKS35 | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN MA90C17W11 z 4 jedn. wew. FT35, FT35, FT25, FT25 | 2 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN MA56D7V1 z 3 jedn. wew. FT35, FT35, FT25 | 2 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN 4MXS80E3V3B z 4 jedn. wew. FTXS25, FTXS25, FTXS25, FTXS20 | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN FX351V1B | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN R100F17W1 | 2 | 2
|  | Klimatyzator CALDO CTW18 | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN FTKS35D3VMW | 1 | 2
17 | Urząd Skarbowy w Polkowicach ul.Zachodnia 10 59-100 Polkowice | Klimatyzator FUJITSU ASYA AOYR 18 LCL | 1 | 2
|  | Klimatyzator Haier AS072 MGERA | 5 | 2
|  | Klimatyzator Haier AS092 MGERA | 3 | 2
|  | Klimatyzator Haier AS122 MGERA | 1 | 2
|  | Klimatyzator Haier AS162 MGERA | 4 | 2
18 | Urząd Skarbowy w Strzelinie ul. Bolka I Świdnickiego 14 57-100 Strzelin | Klimatyzator podsufitowy Mitsubishi electric MV-09RV i MU-07RV | 3 | 2
|  | Klimatyzator LG E09EM VA3 | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN MA45DA7V1 z 2 jedn wew. | 1 | 2
|  | Klimatyzator Fujitsu AOY30UNBL | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN R25DBV11B | 4 | 2
|  | Klimatyzator PREM-i-AIR FLOW WA-12000 | 8 | 2
|  | Klimatyzator KLIMA10/SPLENDID A0342 | 2 | 2
|  | Klimatyzator MAXICLIMA 00105 | 1 | 2
|  | Klimatyzator podsufitowy Fujitsu AOY25AWDL | 2 | 2
|  | Klimatyzator podsufitowy Fujitsu AOY20ESAM3 z 3 jedn. wew. | 1 | 2
|  | Klimatyzator Flop System Clima 10/M | 2 | 2
19 | Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej ul. Oławska 5 A 55-300 Środa Śląska | AIRWELL Agregat wody lodowej AW3800 | 1 | 2
|  | Agregat klimatyzacyjny typ AKV-024-E-036/E | 1 | 2
|  | Centrala podwieszana typ CPV 1-L-12/6.0//PE0-D2/V,xx/D2-E0 | 1 | 2
|  | Centrala podwieszana typ CPV 1-L-12/4.5//PE0-D2/F5/HW2/V,xx/D2-E0 | 1 | 2
|  | Centrala podwieszana typ CPV 1-P-11/4.0//PE0-D2/V,xx/D2-E0 | 2 | 2
|  | Centrala podwieszana typ CPV 1-L-15/5.0//PE0-V,xx-E0 | 1 | 2
20 | Urząd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2 55-100 Trzebnica | Klimatyzator Fuji Electric ROR 30LFT/ROA 30LFC | 1 | 2
|  | Klimatyzator ACSON A4LC25BAFCA | 1 | 2
|  | Wentylokonwektory GEKO seria 393 3MHW 301 HD | 3 | 2
|  | Wentylokonwektory GEKO seria 393 5MHW 301 HD | 2 | 2
21 | Urząd Skarbowy w Wałbrzychu ul. Uczniowska 21 58-306 Wałbrzych | Klimatyzator FUJITSU INVERTER typ ścienny, model AOYR30LC/ASYA30LCC | 1 | 2
|  | Klimatyzator FUJITSU INVERTER typ ścienny, model AOYG 24 LFC/ASYA24LFC | 1 | 2
|  | Klimatyzator LAMDA MSW09-AREN | 4 | 2
|  | Klimatyzator LAMDA MSW12-AREN | 3 | 2
|  | Klimatyzator ścienny GALANZ AU-09 HR53CAZ | 2 | 2
|  | Klimatyzator Aqua-Air CRW07C KFR-26GW/F | 2 | 2
|  | Klimatyzator przenośny AirWell AELIA 12A | 2 | 2
|  | klimatyzator SUNICO CORONA BSC-12 HRN1 | 1 | 2
|  | Klimatyzator Fujitsu AOYGO9LMCA | 5 | 2
|  | Klimatyzator FUJITSU AOYG09LEC | 4 | 2
|  | Klimatyzator KAISAI MSR1-18 HRN1-QB8 | 2 | 2
22 | Urząd Skarbowy w Wołowie ul. Kościuszki 17 56-100 Wołów | Klimatyzatory kasetonowe Fujitsu AOYA18LAT3 + 3 jedn. wew. | 1 | 2
|  | Wentylator dachowy DAS250 | 1 | 2
|  | Klimatyzator Inverter Fujitsu AOYR 07LGC | 1 | 2
|  | Klimatyzator Mitsubishi SRK/SRC 453 CENF 4,1 kW | 1 | 2
|  | Klimatyzator Fujitsu AOYA 14 ALL | 2 | 2
|  | Klimatyzator AIRWELL GC18DCINV | 1 | 2
23 | Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu ul. Żmigrodzka 141 51-130 Wrocław | Agregat wody lodowej z układem hydraulicznym GEA AIRMAS 6ACO80AAQ2 | 1 | 2
|  | Centrala wentylacyjna VTS 15000m3/h | 1 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | 8 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW02SL/E320ROOv/07 | 15 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 3UBWW01SL/E320ROOv/07 | 5 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 3UBWW02SL/E320ROOv/07 | 4 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW03SL/E320ROOv/07 | 3 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW04SL/E320ROOv/07 | 1 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW01SL/E320ROOv/07 | 10 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW02SL/E320ROOv/07 | 10 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW03SL/E320ROOV/07## | 4 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW04SL/E320ROO/07## | 5 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW01SL/E320ROOv/07 | 3 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW02SL/E320ROOv/07 | 2 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW04SL/E320ROOv/07## | 1 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | 5 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW01SL/E320ROOv/07 | 2 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW02SL/E320ROOv/07 | 2 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 2UBWW02SL/E320ROOv/07 | 1 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 1UBWW03SL/E320ROOv/07 | 1 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 1UBWW02SL/E320ROOv/07 | 1 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 1UBWW01SL/E320ROOv/07 | 1 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW03SL/E320ROOv/07## | 1 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA3UBWW03SL/E320ROOv/07## | 3 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 3UBWW04SL/E320ROOv/07## | 3 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA7UKW304NL/E320ROOv/07 | 8 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 2UKW303NL/E320ROOv/07/ | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN podsufitowy | 1 | 2
24 | Urząd Skarbowy Wrocław - Śródmieście ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 27-29 50-044 Wrocław | Centrala nawiewno-wywiewna SWEGON GOLD 08 + agregat chłodniczy COOLDX 08 | 1 | 2
|  | Centrala nawiewno-wywiewna SWEGON GOLD 40 + agregat chłodniczy COOLDX 40 | 2 | 2
|  | Nawilżacz parowy CP2 T7 F 33 | 1 | 2
|  | Klimatyzator Fujitsu AOY18UNBKL T007054 i T007304 | 1 | 2
25 | Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu ul. Klimasa 34 50-515 Wrocław | Centrala wentylacyjna VTS CLIMA/CV-P1P W-10A/1-S(J) podwieszana | 2 | 2
|  | Centrala wentylacyjna VTS CLIMA/CV-P1L N-10A/1-S podwieszana | 1 | 2
|  | Klimatyzator podsufitowy Fujitsu AOY24RZBL | 2 | 2
|  | Klimatyzator ścienny Fujitsu General A0G17ANA | 1 | 2
|  | Klimatyzator ścienny Fujitsu (nazwa nieczytelna) | 1 | 2
|  | Pomiar wydajności wentylacji w pomieszczeniach skarbca | 1 | 1
26 | Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki 53-310 Wrocław ul. Sztabowa 100 | Klimatyzator FUJITSU AOYR 30LCT | 1 | 2
|  | Klimatyzator FONKO FO-EO94LG | 1 | 2
|  | Klimatyzator LG E09EM | 1 | 2
|  | Klimatyzator Airwell Model AWSI-HDDE018-N11 | 1 | 2
|  | Kurtyny powietrzne FALCO Thermozone AC-200 | 2 | 2
27 | Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław | Klimatyzator FUJITSU ASYA/AOYR-24LCC | 1 | 2
|  | Klimatyzator Airwell GC 18DC | 1 | 2
28 | Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna 53-238 Wrocław ul. Ostrowskiego 5 | Klimatyzator AIRWELL GCN40NR65 | 1 | 2
|  | Klimatyzator AIRWELL AWAU – YUD 036-7111 | 1 | 2
29 | Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto ul. Inowrocławska 4 53-654 Wrocław | VBW Centrala klimatyzacyjna SPS 1-P/900/100 XH-299A/7-7 VYS CLIMA + agregat skraplający + nawilżacz | 1 | 2
|  | VBW Centrala klimatyzacyjna SPS-1-P-1800/100 SDDXE/SWH/SM/"S"0-3-0 VBW CLIMA ENGINEERING podwieszana agregat skraplający + nawilżacz | 1 | 2
|  | Klimatyzator podsufitowy LG S24AT N52S (ESNW2465SH2) s/n 003TKJC00212 7030W | 1 | 2
|  | Nawilżacz powietrza ALLSCHWIL DT*#$ | 1 | 2
|  | Nawilżacz powietrza NORDMAN AT 3000-434 | 1 | 2
|  | Agregat skraplający bd. | 4 | 2
|  | Klimatyzator VTS mod. CV-D Clima Sky | 2 | 2
30 | Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich ul. Waryńskiego 2a 57-200 Ząbkowice Śląskie | Klimatyzator ścienny FUJITSU AOYR24LCL | 1 | 2
31 | Urząd Skarbowy w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8b 59-900 Zgorzelec | Klimatyzator ścienny AUX AS-H24B4/HSAR | 4 | 2
36 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10 53-613 Wrocław | FUJITSU ABYG24LVTA jedn. Zewn. AOYG24LALA | 1 | 2
37 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10 53-613 Wrocław | AIRWELL PNXA018 | 1 | 2
38 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10 53-613 Wrocław | AIRWELL AOYG24LALA | 1 | 2
39 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10 53-613 Wrocław | CHIGO CUA - 24HRA | 1 | 2
40 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10 53-613 Wrocław | FUJTSU ASYB LDC | 1 | 2
41 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10 53-613 Wrocław | FUJI ELECTRIC RSG - 12LE+ROG-12LE | 1 | 2
42 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10 53-613 Wrocław | CHIGO CS-25H3A | 1 | 2
43 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10 53-613 Wrocław | COOLEXPERTAPM-12AC | 1 | 1
44 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10 53-613 Wrocław | Fuji Electric | 1 | 2
45 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10 53-613 Wrocław | Fuji Electric ROG 14 LACZ | 1 | 2
46 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10 53-613 Wrocław | Fuji ElectricROG 14 LACZ | 1 | 2
47 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10 53-613 Wrocław | Fuji Electric ROG 14 LACZ | 1 | 2
48 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10 53-613 Wrocław | Fuji Electric ROG 14 LACZ | 1 | 2
49 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10 53-613 Wrocław | Fuji Electric ROG 18 LFC | 1 | 2
50 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10 53-613 Wrocław | CHIGO CVA24HR1 | 1 | 2
51 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10 53-613 Wrocław | SAMSUNG AQV12PWAX | 1 | 2
52 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10 53-613 Wrocław | SAMSUNG ACO52DHXEA | 1 | 2
53 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10 53-613 Wrocław | Chigo CS25V3A-P127 | 1 | 2
54 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10 53-613 Wrocław | Chigo CS25V3A-P127 | 1 | 2
55 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10 53-613 Wrocław | Chigo CS25V3A-P127 | 1 | 2
56 | Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Jeleniej Górze ul. Okopowa 6 58-500 Jelenia Góra | FUJTSU ASY B09LDC | 1 | 2
57 | Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Jeleniej Górze ul. Okopowa 6 58-500 Jelenia Góra | AIRWELL PRIME 18AW | 1 | 2
58 | Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Jeleniej Górze ul. Okopowa 6 58-500 Jelenia Góra | HAIER HSU 18HA03 | 1 | 2
59 | Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Legnicy ul. Marcinkowskiego 1-3 59-220 Legnica | CHIGO CS-61H3A-P94AE2 | 1 | 2
60 | Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Legnicy ul. Marcinkowskiego 1-3 59-220 Legnica | FUJTSU AOYS 09 LDC | 1 | 2
61 | Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Legnicy ul. Marcinkowskiego 1-3 59-220 Legnica | CHIGO CS-70V3A-WB169ASG | 1 | 2
62 | Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 15 58-306 Wałbrzych | FUJTSU ASYB/ADB S09 LDC | 1 | 2
63 | Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 15 58-306 Wałbrzych | CHIGO CS70VBA – WB 169 ASG | 1 | 2
64 | Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 15 58-306 Wałbrzych | MITSUBISHI MSZ-GE50VA | 1 | 2